附件1

城市水厂一览表

（2022年第4季度）

| 序号 | 水厂名称 | 水源地名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楚雄市第二水厂 | 楚雄市九龙甸水库、西静河水库 | 樊林 | 13987845852 |
| 2 | 楚雄市观音山水厂 | 楚雄市九龙甸水库、西静河水库 | 樊林 | 13987845852 |
| 3 | 楚雄市永安水厂 | 楚雄市团山水库 | 马青 | 13577846543 |
| 4 | 楚雄市供排水公司第四自来水厂 | 楚雄市青山嘴水库 | 丁超 | 18187837111 |
| 5 | 大姚县恒源供水有限公司 | 大姚县大罗古水库 | 钟开艳 | 19948786257 |
| 6 | 禄丰市万泉供水有限责任公司 | 禄丰市西河水库 | 唐志丹 | 0878-4122611 |
| 7 | 牟定县自来水有限责任公司水厂 | 牟定县共和镇庆丰水库 | 董廷波 | 0878-5211111 |
| 8 | 南华县集中供水管理所 | 南华县兴隆坝水库、龙山水库 | 鲁海涛 | 13987834116 |
| 9 | 南华县自来水厂 | 南华县毛板桥水库、南华县老厂河水库 | 高中雄 | 13577806617 |
| 10 | 双柏县城区自来水厂 | 双柏县法脿镇李方村水库、月牙埂水库、小石桥水库，妥甸镇新华水库 | 毕世彪 | 18908780096 |
| 11 | 武定县自来水厂 | 武定县狮山镇古柏村委会石将军龙潭 | 李冬梅 | 14736815008 0878-8711277 |
| 12 | 武定县狮山镇鸿盛供水有限公司 | 武定县狮山镇恕德村委会恕德村龙潭 | 邓志伟 | 15987843561 0878-8835480 |
| 13 | 姚安县白花冲水厂 | 姚安县大麦地水库（左门乡） | 孙凤云 | 13638749269 |
| 14 | 永仁县自来水厂 | 永仁县自来水厂（尼白租水库） | 胡雅洁 | 0878-6712473 |
| 15 | 元谋县自来水公司 | 元谋县元马镇资源圃后山水库 | 杜向阳 | 13577803953 |

填报单位（公章）：楚雄州疾控中心             填报人：肖朝香

分管领导：朱强                               填报时间：2023年1月11日

附件2

城市水厂水龙头水采样点表

（2022年第4季度）

| 序号 | 采样地点 | 序号 | 采样地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楚雄市疾控中心（楚雄市第二水厂） | 22 | 牟定县委会采样点 |
| 2 | 东瓜镇龙云小吃家常菜（楚雄市观音山水厂） | 23 | 牟定县消防队采样点 |
| 3 | 东瓜镇香满溢土鸡馆（楚雄市永安水厂） | 24 | 牟定茅州古镇采样点 |
| 4 | 东瓜镇永坤魔芋种植厂（楚雄市第四自来水厂） | 25 | 牟定化湖北路198号 |
| 5 | 大姚县物资局门口 | 26 | 南华县中医医院 |
| 6 | 大姚县校场路口 | 27 | 南华县城建局 |
| 7 | 大姚县城市港湾 | 28 | 南华县一中 |
| 8 | 大姚县金河路口 | 29 | 南华县龙川镇斗山社区 |
| 9 | 大姚县李湾大桥 | 30 | 南华县龙川镇火星社区 |
| 10 | 大姚县金碧家园门口 | 31 | 南华县龙川镇虹山小区 |
| 11 | 大姚县李湾大桥 | 32 | 双柏县水厂办公室 |
| 12 | 禄丰市城南小学 | 33 | 双柏县鹅名堂 |
| 13 | 禄丰移动公司 | 34 | 双柏县金谷宴府 |
| 14 | 禄丰市人民医院 | 35 | 双柏县花果林场小区 |
| 15 | 禄丰市翡翠湾小区 | 36 | 双柏县国民饭店 |
| 16 | 禄丰市疾病预防控制中心 | 37 | 双柏县妥甸中学 |
| 17 | 禄丰市天泰御园小区 | 38 | 双柏县疾控中心 |
| 18 | 禄丰市龙城国际小区 | 39 | 狮山镇复兴街23号（末梢水） |
| 19 | 牟定迎世艺术幼儿园 | 40 | 狮山镇明惠路34-1鹏婷百货商店 |
| 20 | 牟定县牟尼完小 | 41 | 狮山镇中沟路中段30号 |
| 21 | 牟定县福利来采样点 | 42 | 武定县供销社院内 |
| 43 | 狮山镇罗婺彝寨1号地A7-202号老味道火锅店 | 55 | 永仁县文旅局门口 |
| 44 | 永武高度武定停车区 | 56 | 永仁县人民政府 |
| 45 | 姚安县栋川镇兴苑小区A4区18号 | 57 | 永仁县宾馆 |
| 46 | 姚安县栋川镇北街4号 | 58 | 永定桥头寺洗手台 |
| 47 | 姚安县栋川镇南街128号 | 59 | 元马镇翠云街农家美食 |
| 48 | 姚安县栋川镇金马街110号 | 60 | 元马镇泷湖川味园饭店 |
| 49 | 姚安县栋川镇地角村卫生室 | 61 | 元谋县元马镇能禹街杨朝祥家 |
| 50 | 姚安县栋川镇安置地丽江火塘菜食馆 | 62 | 黄瓜园街川香饭店 |
| 51 | 姚安县栋川镇宝城路（知味小吃） | 63 | 元马镇翠云街红河干锅旱鸭 |
| 52 | 永仁县永定小学门口 | 64 | 元谋县元马镇泷湖盛鑫鹅庄 |
| 53 | 永仁县永定镇苴却社区 | 65 | 元谋县元马镇翠云街树树园酒店 |
| 54 | 永仁县疾控中心 |  |  |

填报单位（公章）：楚雄州疾控中心               填报人：肖朝香

分管领导：朱强                                 填报时间：2023年1月11日

附件3

城市水厂出厂水水质信息

（第4季度）

| 序号 | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 |
| 01 | 楚雄市第二水厂 | 2022.12.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.61 | 0.92 |  |
| 02 | 楚雄市观音山水厂 | 2022.12.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.760 | 0.86 |  |
| 03 | 楚雄市永安水厂 | 2022.12.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.49 |  | 0.21 |
| 04 | 楚雄市第四自来水厂 | 2022.12.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.08 | 0.94 |  |
| 05 | 大姚县恒源供水服务有限公司 | 2022.10.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.1 | 无 | 无 | 0.572 | 1.280 |  |
| 06 | 禄丰市万泉供水有限公司 | 2022.12.08 | 5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6 | 0.83 | 无 | 无 | 1.68 | 0.3 |  |
| 07 | 牟定县自来水有限责任公司水厂 | 2022.12.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.42 | 0.32 |  |
| 08 | 南华县集镇供水管理所 | 2022.11.02 | <1×10 | 未检出 | —— | —— | 1 | <1 | 无 | 无 | 1.68 | 0.53 |  |
| 09 | 南华县自来水厂 | 2022.11.02 | <1×10 | 未检出 | —— | —— | 1 | <1 | 无 | 无 | 1.33 | 0.44 |  |
| 10 | 双柏县城区自来水厂 | 2022.11.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.4 | 0.50 |  |
| 11 | 武定县自来水厂 | 2022.12.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.42 | 1.0 |  |
| 12 | 武定县鸿盛供水有限公司 | 2022.12.20（初检） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.59 | 0.20 |  |
|  |  | 2023.1.10（复检） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.59 | 0.40 |  |
| 13 | 姚安县白花冲水厂 | 2022.12.13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.84 | 0.35 |  |
| 14 | 永仁县自来水厂 | 2022.11.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 无 | 无 | 1.31 | 0.36 |  |
| 15 | 元谋县自来水公司清水池 | 2022.12.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | <0.5 | 无 | 无 | 0.49 | 0.3 |  |

注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为0.3～4mg/L；二氧化氯（ClO2）为0.1～0.8mg/L。

- 检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：楚雄州疾控中心                                     　　  填报人：肖朝香

分管领导 ：朱强                                                            填报时间：2023年1月11日

附件4

城市用户水龙头水（末梢水）水质信息

（第4季度）

| 序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |
| 01 | 楚雄市疾控中心 | 2022.12.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.927 | 0.40 |  |
| 02 | 天成饭店 | 2022.12.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.934 | 0.49 |  |
| 03 | 龙云小吃家常菜 | 2022.12.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.5 | 无 | 无 | 1.93 |  | 0.13 |
| 04 | 永坤魔芋种植厂 | 2022.12.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.5 | 无 | 无 | 1.41 | 0.86 |  |
| 05 | 大姚县物资局门口 | 2022.10.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.1 | 无 | 无 | 0.629 | 0.597 |  |
| 06 | 大姚县校场路口 | 2022.10.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.1 | 无 | 无 | 0.614 | 1.014 |  |
| 07 | 大姚县城市港湾 | 2022.10.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.1 | 无 | 无 | 0.940 | 1.271 |  |
| 08 | 大姚县金河路口 | 2022.10.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.1 | 无 | 无 | 0.661 | 0.768 |  |
| 09 | 大姚县李湾大桥 | 2022.10.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.1 | 无 | 无 | 0.948 | 0.496 |  |
| 10 | 大姚县金碧家园门口 | 2022.10.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.1 | 无 | 无 | 0.653 | 0.940 |  |
| 11 | 大姚县白塔路农行门口 | 2022.10.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.1 | 无 | 无 | 0.620 | 1.107 |  |
| 12 | 禄丰市城南小学 | 2022.12.08 | 8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.75 | 无 | 无 | 1.52 | 0.1 |  |
| 13 | 禄丰市人民医院 | 2022.12.08 | 5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.68 | 无 | 无 | 1.62 | 0.12 |  |
| 14 | 禄丰市移动公司 | 2022.12.08 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.70 | 无 | 无 | 1.55 | 0.15 |  |
| 15 | 禄丰市翡翠湾小区 | 2022.12.08 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.70 | 无 | 无 | 1.65 | 0.08 |  |
| 16 | 禄丰市疾控中心 | 2022.12.08 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.55 | 无 | 无 | 1.58 | 0.10 |  |
| 17 | 禄丰市天泰御园小区 | 2022.12.08 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6 | 0.61 | 无 | 无 | 1.52 | 0.15 |  |
| 18 | 禄丰市龙城国际小区 | 2022.12.08 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.65 | 无 | 无 | 1.63 | 0.05 |  |
| 19 | 牟定迎世艺术幼儿园 | 2022.12.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 1.32 | 0.08 |  |
| 20 | 牟定县牟尼完小院内 | 2022.12.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 1.5 | 0.09 |  |
| 21 | 牟定西路福利来采样点 | 2022.12.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 1.41 | 0.08 |  |
| 22 | 牟定茅州古镇采样点 | 2022.12.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 1.41 | 0.08 |  |
| 23 | 牟定化湖北路采样点 | 2022.12.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 1.42 | 0.08 |  |
| 24 | 牟定县委会采样点 | 2022.12.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 1.35 | 0.08 |  |
| 25 | 牟定县消防队采样点 | 2022.12.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 1.4 | 0.08 |  |
| 26 | 南华县中医医院 | 2022.11.02 | <1×10 | 未检出 | —— | —— | 2 | <1 | 无 | 无 | 1.74 | 0.22 |  |
| 27 | 南华县一中 | 2022.11.02 | 10 | 未检出 | —— | —— | 1 | <1 | 无 | 无 | 0.95 | 0.26 |  |
| 28 | 南华县城建局 | 2022.11.02 | <1×10 | 未检出 | —— | —— | 1 | <1 | 无 | 无 | 0.73 | 0.27 |  |
| 29 | 南华县龙川镇斗山社区 | 2022.11.02 | 10 | 未检出 | —— | —— | 1 | <1 | 无 | 无 | 1.37 | 0.29 |  |
| 30 | 南华县龙川镇火星社区 | 2022.11.02 | <1×10 | 未检出 | —— | —— | 1 | <1 | 无 | 无 | 1.24 | 0.34 |  |
| 31 | 南华县龙川镇虹山小区 | 2022.11.02 | <1×10 | 未检出 | —— | —— | 1 | <1 | 无 | 无 | 1.61 | 0.19 |  |
| 32 | 双柏县水厂办公室 | 2022.11.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.4 | 0.30 |  |
| 33 | 双柏县鹅名堂 | 2022.11.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.2 | 0.30 |  |
| 34 | 双柏县金谷宴府 | 2022.11.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.3 | 0.30 |  |
| 35 | 双柏县花果林场小区 | 2022.11.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.2 | 0.20 |  |
| 36 | 双柏县国民饭店 | 2022.11.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.2 | 0.40 |  |
| 37 | 双柏县妥甸中学 | 2022.11.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.3 | 0.20 |  |
| 38 | 双柏县疾控中心 | 2022.11.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.2 | 0.30 |  |
| 39 | 武定县狮山镇复兴街23号 | 2022.12.20（初检） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10 | 16.29 | 无 | 1 | 1.09 | 0.30 |  |
|  |  | 2023.1.10（复检） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10 | 0.01 | 无 | 无 | 1.09 | 0.30 |  |
| 40 | 武定县狮山镇明惠路34-1鹏婷百货商店 | 2022.12.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.01 | 无 | 无 | 1.26 | 0.60 |  |
| 41 | 狮山镇中沟路中段30号 | 2022.12.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.01 | 无 | 无 | 0.59 | 0.40 |  |
| 42 | 武定县供销社院内 | 2022.12.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.01 | 无 | 无 | 0.75 | 0.30 |  |
| 43 | 武定县狮山镇罗婺彝寨1号地A7-202号老味道火锅店 | 2022.12.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.01 | 无 | 无 | 0.86 | 0.30 |  |
| 44 | 永武高度武定停车区 | 2022.12.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.01 | 无 | 无 | 0.67 | 0.30 |  |
| 45 | 姚安县栋川镇兴苑小区A4区18号 | 2022.12.13 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.86 | 0.05 |  |
| 46 | 姚安县栋川镇北街4号 | 2022.12.13 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.71 | 0.06 |  |
| 47 | 姚安县栋川镇南街128号 | 2022.12.13 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.77 | 0.05 |  |
| 48 | 栋川镇金马街110号 | 2022.12.13 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.64 | 0.08 |  |
| 49 | 栋川镇地角村卫生室 | 2022.12.13 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.82 | 0.05 |  |
| 50 | 栋川镇长寿安置地丽江火塘菜食馆 | 2022.12.13 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.79 | 0.06 |  |
| 51 | 栋川镇宝城路知味小吃 | 2022.12.13 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.75 | 0.05 |  |
| 52 | 永仁县永定小学门口 | 2022.11.15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.35 | 0.07 |  |
| 53 | 永仁县永定镇苴却社区 | 2022.11.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.30 | 0.07 |  |
| 54 | 永仁县疾控中心 | 2022.11.15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.22 | 0.06 |  |
| 55 | 永仁县文旅局门口 | 2022.11.15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.48 | 0.05 |  |
| 56 | 永仁县人民政府 | 2022.11.15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.34 | 0.06 |  |
| 57 | 永仁县宾馆 | 2022.11.15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.40 | 0.05 |  |
| 58 | 永定桥头寺洗手台 | 2022.11.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.18 | 0.07 |  |
| 59 | 元马镇翠云街农家美食 | 2022.12.19 | 未检出 | 未检出 | —— | —— | 0 | <0.5 | 无 | 无 | 0.32 | 0.05 |  |
| 60 | 元马镇翠云街红河干锅旱鸭 | 2022.12.19 | 未检出 | 未检出 | —— | —— | 0 | <0.5 | 无 | 无 | 0.32 | 0.05 |  |
| 61 | 元马镇翠云街树树园酒店 | 2022.12.19 | 未检出 | 未检出 | —— | —— | 0 | <0.5 | 无 | 无 | 0.32 | 0.05 |  |
| 62 | 元马镇泷湖川味园饭店 | 2022.12.19 | 未检出 | 未检出 | —— | —— | 0 | <0.5 | 无 | 无 | 0.32 | 0.05 |  |
| 63 | 元马镇泷湖盛鑫鹅庄 | 2022.12.19 | 未检出 | 未检出 | —— | —— | 0 | <0.5 | 无 | 无 | 0.32 | 0.05 |  |
| 64 | 元马镇能禹街杨朝祥家 | 2022.12.19 | 未检出 | 未检出 | —— | —— | 0 | <0.5 | 无 | 无 | 0.32 | 0.05 |  |
| 65 | 黄瓜园街川香饭店 | 2022.12.19 | 未检出 | 未检出 | —— | —— | 0 | <0.5 | 无 | 无 | 0.49 | 0.05 |  |

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO2）≥0.02mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：楚雄州疾控中心                                     　　    填报人：肖朝香

分管领导：朱强                                                               填报时间：2023年1月11日