附件1

城市水厂一览表

（2024年）

| 序号 | 水厂名称 | 水源地名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楚雄市第二水厂 | 九龙甸水库、西静河水库 | 樊林 | 13987845852 |
| 2 | 楚雄市观音山水厂 | 九龙甸水库、西静河水库 | 樊林 | 13987845852 |
| 3 | 楚雄市永安水厂 | 团山水库 | 马青 | 13577846543 |
| 4 | 楚雄市第四自来水厂 | 青山嘴水库 | 丁超 | 18187837111 |
| 5 | 大姚县恒源供水服务有限公司 | 大姚县大罗古水库 | 周华山 | 13987809329 |
| 6 | 南华县集镇供水管理所 | 南华县兴隆坝水库、龙山水库 | 鲁海涛 | 13987834116 |
| 7 | 南华县自来水厂 | 南华县毛板桥水库、南华县老厂河水库 | 高中雄 | 13577806617 |
| 8 | 双柏县福源自来水厂有限公司 | 法脿镇李方村水库、法脿镇月牙埂水库、法脿镇小石桥水库、妥甸镇新华水库 | 毕世彪 | 18908780096 |
| 9 | 武定县牧澄自来水有限公司 | 武定县狮山镇古柏村委会石将军龙潭 | 李冬梅 | 14736815008 0878-8711277 |
| 10 | 武定县鸿盛供水有限责任公司 | 武定县狮山镇恕德村委会恕德村龙潭 | 邓志伟 | 15987843561 0878-8835480 |
| 11 | 姚安县白花冲水厂 | 姚安县大麦地水库（左门乡） | 孙凤云 | 13638749269 |
| 12 | 永仁县净水厂 | 永仁县净水厂 | 胡雅洁 | 13887891626 |
| 13 | 元谋县自来水公司 | 元谋县元马镇资源圃后山 | 杜向阳 | 13577803953 |
| 14 | 牟定县自来水有限责任公司 | 牟定县共和镇庆丰水库 | 董廷波 | 0878-5211111 |
| 15 | 禄丰市万泉供水有限责任公司 | 禄丰市西河水库 | 唐志舟 | 0878-4122611 |

填报单位（公章）：楚雄州疾病预防控制中心             填报人：肖朝香

分管领导：朱强                               填报时间：2024年10月08日

附件2

城市水厂水龙头水采样点表

（第3季度）

| 序号 | 采样地点 | 序号 | 采样地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楚雄市疾控中心（楚雄市第二水厂） | 21 | 永武高速武定停车区 |
| 2 | 东瓜镇林相聚饭店（楚雄市观音山水厂） | 22 | 姚安县栋川镇兴苑小区A4区18号 |
| 3 | 东瓜镇兴雅小区（楚雄市永安水厂） | 23 | 姚安县栋川镇北街4号 |
| 4 | 东瓜镇老好吃大肉包（楚雄市第四自来水厂） | 24 | 姚安县栋川镇南街128号 |
| 5 | 彝人古镇（观音山水厂末梢水） | 25 | 姚安县栋川镇地角村卫生室 |
| 6 | 汇东胜景（观音山水厂末梢水） | 26 | 姚安县栋川镇长寿安置地丽江火塘菜食馆 |
| 7 | 航空路市税水务局（观音山水厂末梢水） | 27 | 姚安县栋川镇宝城路知味小吃 |
| 8 | 复明眼科医院（第二自来水厂末梢水） | 28 | 姚安县栋川镇金马街110号 |
| 9 | 永安水厂办事处（永安水厂末梢水） | 29 | 南华县中医医院 |
| 10 | 大姚县校场路口 | 30 | 南华县一中 |
| 11 | 大姚县金碧家园门口 | 31 | 南华县城建局 |
| 12 | 大姚县金河路口 | 32 | 南华县龙川镇斗山社区 |
| 13 | 大姚县城市港湾 | 33 | 南华县龙川镇火星社区 |
| 14 | 大姚县李湾大桥 | 34 | 南华县龙川镇虹山小区 |
| 15 | 大姚县范湾土桥 | 35 | 双柏县自来水有限公司办公区 |
| 16 | 武定县狮山镇复兴街23号 | 36 | 双柏县妥甸中学 |
| 17 | 武定县狮山镇中沟路中段30号 | 37 | 双柏县花果林场小区 |
| 18 | 武定县狮山镇明惠路34-1鹏婷百货店 | 38 | 双柏县金谷宴府 |
| 19 | 武定县供销社院内 | 39 | 双柏县县疾控中心 |
| 20 | 武定县狮山镇罗婺彝寨1号地A7-202号茶百道 | 40 | 双柏县金湖秀园 |
| 41 | 双柏县城区东兴路 30 号 | 56 | 禄丰市城南小学 |
| 42 | 永仁县人民政府门口水龙头 | 57 | 禄丰市移动公司 |
| 43 | 永仁县大酒店内 | 58 | 禄丰市人民医院 |
| 44 | 永仁县疾控中心检验科 | 59 | 禄丰市翡翠湾小区 |
| 45 | 永仁县永定卫生院内 | 60 | 禄丰市疾病预防控制中心 |
| 46 | 永盛商都健之佳大药房 | 61 | 禄丰市天泰御园小区 |
| 47 | 永仁县一中大门内 | 62 | 禄丰市龙城国际小区 |
| 48 | 永仁县文旅局办公区 | 63 | 黄瓜园镇川香饭店 |
| 49 | 牟定县迎世艺术幼儿园 | 64 | 元马镇美蛙鱼头火锅店 |
| 50 | 牟定县牟尼完小 | 65 | 元马镇彩云里餐厅 |
| 51 | 牟定县疾控中心院子 | 66 | 元马镇众合酒楼 |
| 52 | 牟定县西路王海商务酒店 | 67 | 元马镇鸿利达小吃 |
| 53 | 牟定县消防大队 | 68 | 元马镇蜀味鱻鱼府 |
| 54 | 牟定县茅州古镇 | 69 | 元马镇能禹街杨老九小吃店 |
| 55 | 牟定县化湖北路198号 |  |  |

填报单位（公章）：楚雄州疾病预防控制中心               填报人：肖朝香

分管领导：朱强                                 填报时间：2024年10月08日

附件3

城市水厂出厂水水质信息

（第3季度）

| 序号 | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以Ｏ２计)，mg/L | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 |
| 01 | 楚雄市观音山水厂 | 2024.09.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.8 | 无 | 无 | 1.1 | 0.84 | —— |
| 02 | 楚雄市第二自来水厂 | 2024.09.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.3 | 0.83 | —— |
| 03 | 楚雄市永安水厂 | 2024.09.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.6 | —— | 0.19 |
| 04 | 楚雄市第二自来水厂 | 2024.08.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.15 | 0.72 | —— |
| 05 | 楚雄市观音山水厂 | 2024.08.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.987 | 0.82 | —— |
| 06 | 楚雄市永安水厂 | 2024.08.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.50 | —— | 0.18 |
| 07 | 楚雄市供排水公司第四自来水厂 | 2024.08.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.52 | 0.61 | —— |
| 08 | 大姚县恒源供水服务有限公司将军山 | 2024.07.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | ＜0.1 | 无 | 无 | 2.12 | 1.033 | —— |
| 09 | 大姚县恒源供水服务有限公司南山点 | 2024.07.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | ＜0.1 | 无 | 无 | 1.08 | 0.986 |  |
| 10 | 禄丰市万泉供水有限责任公司 | 2024.08.30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.24 | 0.30 | —— |
| 11 | 牟定县自来水有限责任公司 | 2024.09.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6.50 | 0.70 | 无 | 无 | 0.65 | 0.38 | —— |
| 12 | 南华县集镇供水管理所 | 2024.08.21 | ＜2 | 未检出 | 未检出 | 1 | ＜1 | 无 | 无 | 1.26 | 0.48 | —— |
| 13 | 南华县自来水厂 | 2024.08.21 | ＜2 | 未检出 | 未检出 | 1 | ＜1 | 无 | 无 | 1.34 | 0.49 | —— |
| 14 | 双柏县福源自来水厂有限公司 | 2024.08.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.95 | 0.60 | —— |
| 15 | 武定县牧澄自来水有限公司 | 2024.08.08 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.41 | 无 | 无 | 0.98 | 0.30 | —— |
| 16 | 武定县鸿盛供水有限责任公司 | 2024.08.08 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.27 | 无 | 无 | 0.79 | 0.40 | —— |
| 17 | 姚安县白花冲水厂 | 2024.08.31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.784 | 0.40 | —— |
| 18 | 永仁县净水厂 | 2024.08.06 | 1 | 未检出 | 未检出 | 10 | 1 | 无 | 无 | 1.21 | 0.3 | —— |
| 19 | 元谋县自来水公司 | 2024.09.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 1 | 无 | 无 | 0.4 | 0.30 | —— |

注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为0.3～2mg/L；二氧化氯（ClO2）为0.1～0.8mg/L。

填报单位（公章）：楚雄州疾病预防控制中心                                     　　  填报人：肖朝香

分管领导 ：朱强                                                            填报时间：2024年10月08日

附件4

城市用户水龙头水（末梢水）水质信息

（第3季度）

| 序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以Ｏ２计)，mg/L | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |
| 01 | 彝人古镇（观音山水厂末梢水） | 2024.09.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.6 | 0.94 | —— |
| 02 | 汇东胜景（观音山水厂末梢水） | 2024.09.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.2 | 0.36 | —— |
| 03 | 航空路市税水务局（观音山水厂末梢水） | 2024.09.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5.9 | <0.5 | 无 | 无 | 1.4 | 0.52 | —— |
| 04 | 复明眼科医院（第二自来水厂末梢水 | 2024.09.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8.6 | <0.5 | 无 | 无 | 2.0 | 0.40 | —— |
| 05 | 永安水厂办事处（永安水厂末梢水 | 2024.09.18 | 74 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.6 | —— | 0.12 |
| 06 | 楚雄市疾控中心（楚雄市第二水厂） | 2024.08.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.72 | 0.07 | —— |
| 07 | 东瓜镇林相聚饭店（楚雄市观音山水厂） | 2024.08.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.21 | 0.45 | —— |
| 08 | 东瓜镇兴雅小区（楚雄市永安水厂 | 2024.08.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.80 | —— | 0.10 |
| 09 | 东瓜镇老好吃大肉包（楚雄市第四自来水厂） | 2024.08.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.48 | 0.94 |  |
| 10 | 大姚县校场路口 | 2024.07.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | ＜0.1 | 无 | 无 | 2.08 | 0.165 | —— |
| 11 | 大姚县金碧家园门口 | 2024.07.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | ＜0.1 | 无 | 无 | 2.20 | 0.238 | —— |
| 12 | 大姚县金河路口 | 2024.07.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | ＜0.1 | 无 | 无 | 2.08 | 0.064 | —— |
| 13 | 大姚县城市港湾 | 2024.07.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | ＜0.1 | 无 | 无 | 2.20 | 0.059 | —— |
| 14 | 大姚县李湾大桥 | 2024.07.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | ＜0.1 | 无 | 无 | 2.20 | 0.163 | —— |
| 15 | 大姚县范湾土桥 | 2024.07.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | ＜0.1 | 无 | 无 | 1.08 | 0.883 | —— |
| 16 | 禄丰市移动公司 | 2024.08.30 | 26 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.24 | 0.08 | —— |
| 17 | 禄丰市城南小学 | 2024.08.30 | 35 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.48 | 0.05 | —— |
| 18 | 禄丰市人民医院 | 2024.08.30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.66 | 无 | 无 | 1.64 | 0.30 | —— |
| 19 | 禄丰市疾病预防控制中心 | 2024.08.30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.40 | 0.30 | —— |
| 20 | 禄丰市翡翠湾小区 | 2024.08.30 | 30 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.32 | 0.05 | —— |
| 21 | 禄丰市龙城国际小区 | 2024.08.30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.70 | 无 | 无 | 1.60 | 0.10 | —— |
| 22 | 禄丰市天泰御园小区 | 2024.08.30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.90 | 0.10 | —— |
| 23 | 牟定县牟尼完小 | 2024.09.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6.50 | 0.57 | 无 | 无 | 0.54 | 0.08 | —— |
| 24 | 牟定县茅州古镇 | 2024.09.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7.60 | 0.75 | 无 | 无 | 0.57 | 0.07 | —— |
| 25 | 牟定化湖北路198号 | 2024.09.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6.50 | 0.60 | 无 | 无 | 0.50 | 0.07 | —— |
| 26 | 牟定县疾控中心院子 | 2024.09.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7.10 | 0.65 | 无 | 无 | 0.57 | 0.07 | —— |
| 27 | 牟定县迎世艺术幼儿园 | 2024.09.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6.00 | 0.56 | 无 | 无 | 0.57 | 0.06 | —— |
| 28 | 牟定县消防大队 | 2024.09.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7.20 | 0.68 | 无 | 无 | 0.61 | 0.07 | —— |
| 29 | 牟定县西路王海商务酒店 | 2024.09.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6.20 | 0.60 | 无 | 无 | 0.67 | 0.08 | —— |
| 30 | 南华县中医医院 | 2024.08.21 | 2 | 未检出 | 未检出 | 1 | ＜1 | 无 | 无 | 1.18 | 0.14 | —— |
| 31 | 南华县一中 | 2024.08.21 | 26 | 未检出 | 未检出 | 1 | ＜1 | 无 | 无 | 1.16 | 0.09 | —— |
| 32 | 南华县城建局 | 2024.08.21 | 2 | 未检出 | 未检出 | 1 | ＜1 | 无 | 无 | 1.21 | 0.12 | —— |
| 33 | 南华县龙川镇斗山社区 | 2024.08.21 | ＜2 | 未检出 | 未检出 | 1 | ＜1 | 无 | 无 | 1.20 | 0.10 | —— |
| 34 | 南华县龙川镇火星社区 | 2024.08.21 | ＜2 | 未检出 | 未检出 | 1 | ＜1 | 无 | 无 | 1.19 | 0.15 | —— |
| 35 | 南华县龙川镇虹山小区 | 2024.08.21 | 4 | 未检出 | 未检出 | 1 | ＜1 | 无 | 无 | 1.07 | 0.13 | —— |
| 36 | 双柏县自来水有限公司办公区 | 2024.08.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.07 | 0.40 | —— |
| 37 | 双柏县城区东兴路 30 号 | 2024.08.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.9 | 无 | 无 | 2.19 | 0.50 | —— |
| 38 | 双柏县金谷宴府 | 2024.08.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.23 | 0.40 | —— |
| 39 | 双柏县妥甸中学 | 2024.08.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.6 | 无 | 无 | 2.27 | 0.30 | —— |
| 40 | 双柏县花果林场小区 | 2024.08.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.27 | 0.10 | —— |
| 41 | 双柏县金湖秀园 | 2024.08.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.8 | 无 | 无 | 2.51 | 0.20 | —— |
| 42 | 双柏县县疾控中心 | 2024.08.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.35 | 0.40 | —— |
| 43 | 武定县狮山镇复兴街23号 | 2024.08.08 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.10 | 无 | 无 | 0.46 | 0.20 | —— |
| 44 | 武定县狮山镇中沟路中段30号 | 2024.08.08 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.10 | 无 | 无 | 0.82 | 0.20 | —— |
| 45 | 武定县狮山镇明惠路34-1鹏婷百货店 | 2024.08.08 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.12 | 无 | 无 | 0.63 | 0.20 | —— |
| 46 | 武定县供销社院内 | 2024.08.08 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.63 | 无 | 无 | 0.90 | 0.30 | —— |
| 47 | 武定县狮山镇罗婺彝寨1号地A7-202号茶百道 | 2024.08.08 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.51 | 无 | 无 | 0.95 | 0.20 | —— |
| 48 | 永武高速武定停车区 | 2024.08.08 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.95 | 无 | 无 | 0.86 | 0.30 | —— |
| 49 | 姚安县栋川镇兴苑小区A4区18号 | 2024.08.31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.888 | 0.30 | —— |
| 50 | 姚安县栋川镇北街4号 | 2024.08.31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.728 | 0.05 | —— |
| 51 | 姚安县栋川镇南街128号 | 2024.08.31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.952 | 0.30 | —— |
| 52 | 姚安县栋川镇金马街110号 | 2024.08.31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.808 | 0.30 | —— |
| 53 | 姚安县栋川镇地角村卫生室 | 2024.08.31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.912 | 0.05 | —— |
| 54 | 姚安县栋川镇长寿安置地丽江火塘菜食馆 | 2024.08.31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.928 | 0.05 | —— |
| 55 | 姚安县栋川镇宝城路知味小吃 | 2024.08.31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.832 | 0.30 | —— |
| 56 | 永仁县永定卫生院内 | 2024.08.06 | 4 | 未检出 | 未检出 | 12 | 1 | 无 | 无 | 0.82 | 0.06 | —— |
| 57 | 永盛商都健之佳大药房 | 2024.08.06 | 1 | 未检出 | 未检出 | 12 | 1 | 无 | 无 | 0.92 | 0.08 | —— |
| 58 | 永仁县一中大门内 | 2024.08.06 | 1 | 未检出 | 未检出 | 10 | 1 | 无 | 无 | 1.09 | 0.06 | —— |
| 59 | 永仁县文旅局办公区 | 2024.08.06 | 1 | 未检出 | 未检出 | 10 | 1 | 无 | 无 | 1.09 | 0.06 | —— |
| 60 | 永仁县人民政府门口水龙头 | 2024.08.06 | 1 | 未检出 | 未检出 | 12 | 1 | 无 | 无 | 1.15 | 0.07 | —— |
| 61 | 永仁县大酒店内 | 2024.08.06 | 1 | 未检出 | 未检出 | 12 | 1 | 无 | 无 | 0.89 | 0.07 | —— |
| 62 | 永仁县疾控中心检验科 | 2024.08.06 | 1 | 未检出 | 未检出 | 12 | 1 | 无 | 无 | 0.79 | 0.05 | —— |
| 63 | 黄瓜园镇川香饭店 | 2024.09.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 1 | 无 | 无 | 0.4 | 0.1 | —— |
| 64 | 元马镇美蛙鱼头火锅店 | 2024.09.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 1 | 无 | 无 | 0.4 | 0.2 | —— |
| 65 | 元马镇彩云里餐厅 | 2024.09.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 1 | 无 | 无 | 0.49 | 0.2 | —— |
| 66 | 元马镇众合酒楼 | 2024.09.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 1 | 无 | 无 | 0.32 | 0.2 | —— |
| 67 | 元马镇鸿利达小吃 | 2024.09.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 1 | 无 | 无 | 0.24 | 0.3 | —— |
| 68 | 元马镇蜀味鱻鱼府 | 2024.09.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 1 | 无 | 无 | 0.24 | 0.2 | —— |
| 69 | 元马镇能禹街杨老九小吃店 | 2024.09.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 1 | 无 | 无 | 0.4 | 0.1 | —— |

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO2）≥0.02mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：楚雄州疾病预防控制中心                                     　　    填报人：肖朝香

分管领导：朱强                                                               填报时间：2024年10月08日